ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ Μ.Μ.Μ.Ο 10Α

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ HEPA 540X540X69 99,99%    TEΜΑΧΙΑ 29.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ HEPA B12-24 610x305x292 99,99% ΤΕΜΑΧΙΑ 2.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ HEPA B24-24 610x610x292 99,99% ΤΕΜΑΧΙΑ 2.

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ G95-36 EU-8 592X287X534    TΕΜΑΧΙΑ 2.

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ G95-56 EU-8 490x592x534    ΤΕΜΑΧΙΑ 2.

ΦΙΛΤΡΑ MICROFALT M30-2-36 EU-5 595x287x48 ΤΕΜΑΧΙΑ 2.

ΦΙΛΤΡΑ MICROFALT M30-2-56 EU-5 490x595x48 ΤΑΜΑΧΙΑ 2.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ Μ.Ε.Λ. 9Α

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ HEPA 540x540x69 99,99% ΤΕΜΑΧΙΑ 31.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ HEPA B12-24 610x305x292 99,99% ΤΕΜΑΧΙΑ 2.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ HEPA B24-24 610x610x292 99,99% TEMAXIA 2.

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ G95-36 EU-8 592x287x534    ΤΕΜΑΧΙΑ 2.

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ G95-56 EU-8 490x592x534    ΤΕΜΑΧΙΑ 2.

ΦΙΛΤΡΑ MICROFALT M30-2-36 EU-5 595x287x48 ΤΕΜΑΧΙΑ 2.

ΦΙΛΤΡΑ MICROFALT M30-2-56 EU-5 490x595x48 ΤΕΜΑΧΙΑ 2.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, Μ.Ε.Θ. 2 ΚΑΙ Τ.Ε.Π.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ  HEPA M69 18.18 457x457x69 H-14 99,99%  ΤΕΜΑΧΙΑ 93.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ  HEPA M69 485x485x69  H-14 99,99% ΤΕΜΑΧΙΑ 2.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ  HEPA M69 243x543x69  H-14 99,99% ΤΕΜΑΧΙΑ 2.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ  HEPA M69 12.12 305x305x69  H-14 99,99% ΤΕΜΑΧΙΑ 2.

ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ HEPA M69 12.24 305x610x69  H-14 99,99% ΤΕΜΑΧΙΟ 1.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ  HEPA M69  535x535x69 H-14 99,99% ΤΕΜΑΧΙΑ 6.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ  HEPA M69  535x1135x69 H-14 99,99% TEMAXIA 4.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. 1

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ  HEPA 545Χ545Χ69 Η-14 99,99% ΤΕΜΑΧΙΑ 4

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ  HEPA 1145Χ545Χ69 Η-14 99,99% ΤΕΜΑΧΙΑ 5

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ  HEPA 305Χ305Χ69 Η-14 99,99% ΤΕΜΑΧΙΑ 2

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ  HEPA 457Χ457Χ69 Η-14 99,99% ΤΕΜΑΧΙΑ 6

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ  HEPA Β 24.24 610Χ610Χ292 Η-13 99,95% ΤΕΜΑΧΙΑ 2

ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ HEPA       305X610X292 H-13  99.95 TEMAXIA 1

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ F8 Z3 490X592Χ534  TEMAXIA 5

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ F8 Z4 287X490Χ534 TEMAXIA 1

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ F8 Z4 287X592Χ534  TEMAXIA 1

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΙΛΤΡΑ G4 287Χ490   TEMAXIA 1

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΙΛΤΡΑ G4 287Χ592   TEMAXIA 1

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΙΛΤΡΑ G4 490Χ592   TEMAXIA 5

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΙΛΤΡΑ G3 287Χ490   TEMAXIA 1

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΙΛΤΡΑ G3 287Χ592   TEMAXIA 1

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΙΛΤΡΑ G3 490Χ592   TEMAXIA 5

PANEL FILTERS G3 287X490 TEMAXIA 1

PANEL FILTERS G3 287X592 TEMAXIA 1

PANEL FILTERS G3 490X592 TEMAXIA 5

ΟΛΑ ΤΑ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ GLASS FIBER ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.